Российская Федерация

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4

п. Добровольск Краснознаменского района Калининградской области

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

238743 Калининградская область, Краснознаменский район, п.Добровольск, ул. Юности, 9

Телефон / факс 8-401-64-2-72-53, e-mail : r39.64obr4@mail.ru

Сведения

о наличии выполнении  предписаний контролирующих органов.

| № | Наименование учреждения | Перечень видов работ | Потребность в денежных средствах (тыс.руб) | Отметка о выполнении | Наименование документа подтверждающего необходимость проведения ремонтно-строительных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ СОШ №4 п. Добровольск | Оборудование помещений начальной школы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. | 98000 | выполнено | Представление и.о. прокурора Краснознаменского района В.В.Боброва №27/2458-2011 от 25.11.2011г. |
| 2 |  | Подводка холодной воды, установка бойлеров для нагрева воды и раковин в кабинетах начальной школы | 120000 | Не выполнено | Предписание № 08 от 11.02.2011 от и.о. начальника территориального отдела, Главного государственного санитарного врача по Гусевскому, Краснознаменскому и Нестеровскому районам П.В. Голуб |
| 3 |  | Устройство канализации в спортивном зале школы | 99813 | выполнено | Предписание № 08 от 11.02.2011 от и.о. начальника территориального отдела, Главного государственного санитарного врача по Гусевскому, Краснознаменскому и Нестеровскому районам П.В. Голуб |
| 4 |  | Электромонтажные работы (замена электропроводки в здании начальной школы) | 92832 | выполнено | Технический отчет ОАО института «Калининграджилкоммунпроект» |
| 5 |  | Ремонт фасада здания начальной школы | 2500000 | выполнено | Технический отчет ОАО института «Калининграджилкоммунпроект |
| 6 |  | Не выведены встроенные котельные, расположенные в зданиях начальной и основной школы в отдельно стоящие здания |  | не выполнено | Предписание № 34/1/15 Государственного инспектора Неманского и Краснознаменского муниципальных районов. |
| 7 |  | Установка обратных клапанов, манометров в котельных школ | 50000 | выполнено | Предписание № 49-114-43 /ПР от 23.09.2011 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |

Ответ на представление №184 от07 октября 2013г.

| Требования, подлежащие выполнению | Исполнение |
| --- | --- |
| 1.В столовой используется вода (2 бутылки по 5 литров)без маркировки, в наличии имеются огурцы маринованные в количестве 10 банок по 720 мл. | Выполнено. Вода, количеством 2 бутылки и маринованные огурцы утилизированы |
| 2.Влаборантской химии, физики на потолке признаки грибка, сырости, чернота | Выполнено. Потолок в лаборантских химии и физики обработан антигрибковой жидкостью, высушен и покрашен ( фото1) |
| 3.В спортивном зале недостаточно спортивного инвентаря, маты для занятий физической культурой отсутствуют. | Выполнено( фото2) |
| 4.Территория полностью не огорожена забором | Выполнено . Забор отремонтирован, незагороженные участки загорожены.(фото3) |
| 5.Обеспечить наличие сигнальной маркировки( красного цвета) на уборочном инвентаре, используемом для уборки санузлов спортивного зала, а также наличие информации на разведенном дезинфицирующем средстве о наименовании, дате разведения, концентрации. | Выполнено( фото4) |
| 6.отсутствует суточная проба порционного блюда-котлеты | Выполнено ( фото5) |
| 7.В рационе питания детей отсутствует яйцо, место для обработки яйца | Выполнено. Место для обработки яйца выделено( фото6) |
| 8.На пищеблоке для обработки сырой продукции отсутствует стол для курей сырых | Выполнено. Стол закуплен и установлен ( фото7) |
| 9. В кабинете химии не работает вытяжной шкаф | Выполнено. Закуплен и установлен новый вытяжной шкаф ( фото8) |
| Режим мытья посуды и разделочного инвентаря не соблюдается | Выполнено, режим мытья посуды и разделочного инвентаря соблюдается |
| 10.В кабинете русского языка и английского языка уровни освещенности не соответствуют нормам. | Выполнено. Перегоревшие лампы заменены новыми.( фото9) |
| Правдинский филиал. |
| 1.Суточные пробы третьих блюд отсутствуют, гарнир отобран вперемежку с порционным блюдом | Выполнено.С поваром проведена беседа о правилах отбора суточных проб. |
| 2.На пищеблоке разделочный инвентарь ( ножи) не имеют маркировки, кухонная посуда ( тазы) имеют маркировку не в соответствии с санитарными правилами и нормами, отсутствуют столы для курей сырых. | Выполнено. Ножи и тазы промаркированы. Стол для курей сырых закуплен.(Фото10) |
| 3.Кухонная посуда ( тазы) хранятся навалом, деревянный стеллаж для чистой посуды имеет местами отслоения покрытия. | Выполнено. Закуплен новый шкаф для хранения посуды.(фото11) |
| 4.В кабинете химии отсутствует втяжной шкаф | Выполнено.Вытяжной шкаф заказан.( счет- фактура прилагается0 |
| 5.На стенах 1.4.3 классах бумажные обои, что не позволяет проводить их уборку влажным способом | Выполнено. Обои покрыты лаком, что позволит проводить их уборку влажным способом. |
| 6.Своевременно не заменены и не отремонтированы светильники | Выполнено. Светильники заменены и отремонтированы.(фото12) |
| 7.Классная доска во 2-м классе не оборудована местным освещением-софитами | Выполнено. Классная доска оборудована софитами.(фото13) |
| 8.Не соблюдается режим мытья посуды. | Выполнено. Усилен контроль за соблюдением режима мытья посуды. |
| 9.В кабинете физики, кабинете истории, кабинете 2,3 классов , уровни освещенности не соответствуют нормам. | Выполнено.Светильники и перегоревшие лампы заменены на новые.( фото14) |

Директор школы:                         Шалимова И.О.